Реестровый номер: ЗК080917-10

Извещение о проведении запроса котировок цен.

- Наименование: запрос котировок цен на право заключить договор на выполнение работ по гидродинамической очистке трубопроводов канализации общей протяженностью 1181 п.м., очистке отстойника КНС объемом 15м3 глубиной 8м, жироуловитель V3м3.

- Заказчик: Публичное акционерное общество «Ставровский завод автотракторного оборудования».

Адрес: 601220 Владимирская область Собинский район п.Ставрово ул.Октябрьская д.118

Почтовый адрес: 601220 Владимирская область Собинский район п.Ставрово ул.Октябрьская д.118

Адрес электронной почты: efremova@oaostato.ru, info@oaostato.ru

Сайт: www.prompark.ru

Номер контактного телефона: 8 (49242)  5-17-87,  8910-779-67-99                                Факс: 8 (49242) 5-15-87

Контактное лицо: Трутнев Юрий Владимирович

- Способ закупки: запрос котировок цен.

- Предмет запроса котировок: право заключить договор на выполнение работ по  гидродинамической очистке трубопроводов канализации общей протяженность 1181 п. м., очистке отстойника КНС объемом 15м3 глубиной 8м, жироуловитель V3м3 согласно документации и технического задания.

- Сроки оказания услуг: 10 рабочих дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

- Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика.

Начальная (максимальная) цена договора:

с учетом НДС – 466100-00 руб.

без учета НДС – 395 000 – 00 руб.

Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, транспортные расходы, проживание, командировочные и предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы.

- Форма и сроки оплаты: Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика   в течении 30 дней после  подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и предоставлении справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Место выполнения работ, оказания услуг: 601220 Владимирская область Собинский район п.Ставрово ул.Октябрьская д.118

- Порядок предоставления документации:  Документация о запросе котировок доступна бесплатно на сайте: www.prompark.ru.

- Дата опубликования извещения о проведении процедуры запроса котировок цен.

Не позднее    «08» сентября 2017г.

- Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок:

Прием заявок осуществляется по адресу: 601220 Владимирская область Собинский район п.Ставрово ул.Октябрьская д.118, ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 17.00 Московского времени (обед с 12.00 до 13.00), а также на электронную почту

Дата начала приема заявок: «11» сентября 2017г.

Дата окончания приема заявок: «18» сентября 2017г.

Место, дата и время рассмотрения заявок:

Адрес: 601220 Владимирская область Собинский район п.Ставрово ул.Октябрьская д.118

Дата и время: «19» сентября 2017г. в 11-00 по Московскому времени.

12. Место и  дата подведения итогов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:

601220 Владимирская область Собинский район п.Ставрово ул.Октябрьская д.118, не позднее

11-30 (время московское) «19» сентября 2017г.

13.  Срок заключения договора после определения победителя:

Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов запроса котировок или признания вышеуказанной процедуры несостоявшейся на официальном сайте.

- Дополнительную информацию можно получить по адресу:

601220 Владимирская область Собинский район п.Ставрово ул.Октябрьская д.118, ежедневно  кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 17.00 Московского времени (обед с 12.00 до 13.00).

контактное лицо: Трутнев Юрий Владимирович

номер контактного телефона: 8 (49242) 5-17-87,  8910-779-67-99

адрес электронной почты: efremova@oaostato.ru, info@oaostato.ru

- Прочие сведения о запросе котировок:

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок  не накладывает  никаких дополнительных обязательств и не регулируется ст.447-449, 1057-1061 ГК РФ. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее подведения итогов процедуры, отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об этом на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.  Заказчик имеет право не рассматривать заявки участников, которые не подкреплены всей необходимой документацией согласно требованиям документации о закупке.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку в отношении лота. Не допускается подача котировочной заявки на частичную поставку товара  относительно требуемого количества или перечня указанного в техническом задании.

- Приложения к настоящему извещению: Документация о проведении запроса котировок.

Генеральный директор                                                                       С.Ж.Айзатуллин

утверждаю

Генеральный директор

ПАО «Ставровский завод АТО»

______________ С.Ж.Айзатуллин

документация

# НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

на право заключить договор  на   выполнение работ по гидродинамической очистке трубопроводов канализации общей протяженность 1181 п.м., очистке отстойника КНС объемом 15м3 глубиной 8м, жироуловитель V3м3

для нужд Публичного акционерного общества                                             «Ставровский завод АТО»

1. Общие положения

1.1 Общие сведения о запросе котировок цен:

1.1.1 К участию в запросе котировок цен на право заключить Договор на  выполнение работ по гидродинамической очистке трубопроводов канализации общей протяженность  1181 м., очистке отстойника КНС объемом 15м3 глубиной 8 м, жироуловитель V3м3,  приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели  (далее -Участники).

Требования к участникам запроса котировок:

1) наличие лицензии на соответствующие виды работ – обязательно.

2) опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки, от 3-х лет.

3) 	быть правомочным заключать договор;

4) 	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5)	не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) 	не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) 	не состоять в реестре недобросовестных поставщиков;

Заказчик: Публичное акционерное общество «Ставровский завод АТО», находящееся по адресу: 601220, Владимирская область, Собинский р-он,  п. Ставрово, ул.Октябрьская д.118.

Уполномоченный сотрудник для разъяснений по подготовке заявок по предмету запроса котировок цен (далее – запрос):

Трутнев Юрий Владимирович

тел/факс: (849242) 5-17-87, 8-910-779-67-99/ 5-15-87

e-mail: info@oaostato.ru  efremova@oaostato.ru

1.1.2 Подробные требования к поставленному товару и оказываемым услугам, перечень услуг, и объемы, также требования изложены в Техническом задании.

1.1.3 Порядок проведения запроса котировок цен и участия в нем приведены в разделе 3.

1.1.4 Проект Договора, который будет заключен по результатам запроса котировок цен, приведен в разделе 4.

1.1.5 Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.

2. Заказ на оказание услуг

2.1. Требования к товарам, работам, услугам

- срок выполнения работ – 10 рабочих дней с момента заключения договора;

- соблюдение «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МКД 3-02.2001;                                                  -  «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических   трубопроводов» ПБ 03-585-03;                                                                                                                                       -  «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства» ПОТ Р М 025-2002;                                                                           - СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве».

- гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.2. Характеристика поставляемого товара:

Изложена в Техническом задании.

2.3. Требования к выполнению работ

- Восстановление работоспособности трубопроводов системы канализации.

- Применяемые технологии и оборудование должны быть сертифицированы и иметь все соответствующие разрешительные документы.

- Гидродинамическую и механическую прочистку производить методами, не приводящими к разрушению трубопровода. В случае необходимости разгерметизации трубопровода произвести его последующее восстановление собственными силами и материалами. При обнаружении мест разрушений или повреждённых участков трубопровода своевременно докладывать заказчику.

2.4. Начальная (максимальная) цена договора:

С учетом НДС – 466 100-00 руб.

Без учета НДС – 395 000-00 руб.

Обоснование максимальной цены договора выполнено на основании запроса ценовой информации поставщиков.

3. Порядок проведения запроса котировок цен.

## 3.1 Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок цен и проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

## В тексте запроса указывается, что он не является извещением о проведении конкурса и не налагает на организатора закупки или заказчика обязанности по заключению договора с участником.

## 3.2 Извещение о проведении запроса котировок цен должно быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.

## Организатор закупки (заказчик) может использовать в качестве документа, объявляющего о начале процедур, не сам запрос цен (из-за большого объема информации), а краткое уведомление о нем, а текст запроса цен предоставлять по первому запросу участников.

## 3.3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок цен вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен.

## 3.4. Запрос котировок цен может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме (по электронной почте, факсу).

3.5. При осуществлении закупки путем запроса котировок цен Комиссия вправе в любое время отказаться от проведения запроса котировок цен, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в запросе котировок цен, разместив извещение об этом на официальном сайте.

## Порядок подачи котировочных заявок

## 3.6. Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

## 3.7. Котировочная заявка подается участником размещения заказа Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа (по электронной почте, факсу) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

## 3.8. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, котировочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

## 3.9 Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок цен, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## 3.10. Между организатором закупки и участниками не проводится никаких переговоров в отношении предложения.

## 3.11. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик вправе заключить договор с участником, подавшим единственную заявку, либо продлить срок подачи котировочных заявок на 5 (пять) рабочих дней и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

## 3.12. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок цен. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

## 3.13. В случае, если при размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, запрос котировки цен считается несостоявшимся, о чем составляется протокол, который размещается на официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня его подписания. В этом случае, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Требования к форме и оформлению заявки:

Участник подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте или в форме эл.документа.

Заявка должна быть подана по форме Приложений  настоящей документации о закупке. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с   законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности  или  уполномоченным им лицом на основании доверенности, оформленной надлежащим образом.

Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Не допускается подача заявок на часть объёма продукции.

Поставщик имеет право подать только одну заявку. В случае подачи поставщиком нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения.

В случае подачи заявки в письменной форме, на конверте должно быть указано:

наименование предмета запроса котировок;

слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО»: с указанием времени и даты начала рассмотрения заявок, установленных в настоящей документации.

На  конверте (по усмотрению участника) так же может быть указано наименование участника, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы,  скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки.

Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием количества страниц каждого документа.

В оформлении заявки и приложений к ней не допускается использование факсимильной подписи.

Заявка и приложения к ней должны быть четко пропечатаны.

Исправления, подчистки, внесенные в заявку и приложения к ней, должны быть парафированы уполномоченным лицом участника.

## Рассмотрение и оценка котировочных заявок

## 3.14 Комиссия в течение  2 рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении, документации и техническом задании о проведении запроса котировок цен,  и оценивает котировочные заявки.

## 3.15. Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, документации и техническом задании о проведении запроса котировок цен, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок цен признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

## 3.16. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении, документации и техническом задании о проведении запроса котировок цен, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок цен.

## 3.17. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о Заказчике, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок цен, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок цен, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок цен условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и в течении 3-х дней после подписания размещается на официальном сайте. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса котировок цен копию экземпляра протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен, и цены, предложенной победителем запроса котировок цен в котировочной заявке.

## 3.18. В случае, если победитель в проведении запроса котировок цен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

## 3.19. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок цен условия, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок цен.

## 3.20. Договор  заключается на условиях, предусмотренных извещением, документацией, техническим заданием о проведении запроса котировок цен, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок  цен или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок цен от заключения договора.

## 3.21. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок цен либо путем закупки у единственного поставщика. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

3.22. Запрос котировок цен в соответствии со статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ не является торгами и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных статьями Гражданского кодекса РФ.

3.23. Запрос котировок не является извещением о проведении конкурса и не налагает на организатора закупки или заказчика обязанности по заключению договора с участником.

4. Определение победителя: Победителем признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей документации и  техническом задании, в котировочной заявке которой  указана наиболее низкая цена договора.

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, сравнение предложений по критерию «цена контракта» или «цена контракта за единицу товара, работы, услуги» проводится по цене без НДС. Сравнение предложений участников без НДС применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки. В случае заключения договора с Победителем закупки, являющимся плательщиком НДС, стоимость товаров, работ, услуг в договоре указывается с учетом НДС.

Комиссия Заказчика имеет право отклонить заявку участника, в случае если:

-цена договора, указанная Участником в предложении без НДС превышает цену договора, указанную Заказчиком без НДС в техническом задании;

- в заявке Участника отсутствует полный перечень товара (работы, услуги), предусмотренный Заказчиком в техническом задании;

- технические характеристики, показатели, связанные с определением соответствия товара (работы, услуги),  указанные Участником в техническом предложении, будут расходиться с характеристиками, показателями,  указанными Заказчиком в извещении, документации и техническом задании;

- указание Участником недостоверных сведений.

5. Проект Договора

Проект договора прилагается.

6. Формы документов

Прилагаются.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обслуживанию инженерных коммуникаций для нужд Публичного акционерного общества «Ставровский завод автотракторного оборудования»

п.Ставрово                                                                                                                           2017г.

  - Предмет договора

Выполнение работ по гидродинамической отчистке трубопроводов канализации общей протяженностью 1181 п.м., очистке отстойника КНС объемом 15м3 глубиной 8м, жироуловитель V3м3 на объекте Публичного акционерного общества «Ставровский завод автотракторного оборудования»

1.1 Характеристики трубопроводов являющихся объектом работ:

Диаметры и протяженность трубопроводов:

| Диаметр(мм) | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина участков с одинаковым диаметром (м) | 227 | 463 | 77 | 157 | 257 |

Степень засоренности внутренних полостей трубопроводов: более 80%

1.2 Характеристики емкостей являющимися объектом работ:

Отстойник КНС объемом 15м3 глубиной 8м

Жироуловитель V= 3м3

  - Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

2.1. При обследовании внутриплощадочных сетей канализации ,следующие работы:

- оценку технического состояния внутриплощадочных сетей канализации;

-выбор и обоснование применения технологий бестраншейного ремонта внутриплощадочных сетей канализации;

- оценку затрат на производство ремонтных работ;

- разработку технического задания и смет на производство ремонтных работ.

2.2. Очистка внутриплощадочных сетей канализации.

2.2.1. Описание работ по прочистке трубопроводов:

Целью работ по очистке трубопроводов внутриплощадочных сетей канализации является восстановление пропускной способности и обеспечение доступа инспекционного оборудования к любой точке сечения на всей протяженности трубопроводной системы. Очистка производится поэтапно (участками от колодца к колодцу). Очистка производится после отключения участка от транспортировки сточных вод, с целью исключения влияния загрязнений на регистрацию повреждений трубопроводов в процессе ТВ – обследования.

В результате очистки должны быть удалены все отложения и загрязнения на стенках и лотковой части канализационных колодцев, донной части трубопроводов. Все сечение трубопровода должно быть вымыто. Количество циклов промывки зависит от загрязненности трубопровода. Результат очистки – восстановление функциональных свойств трубопроводов.

Очистка растворимых отложений производится специальными проходными насадками в направлении транспортировки сточных вод. Возможные препятствия транспортировке сточных вод, а также твердые отложения, инкрустации и корневые системы растений должны быть полностью удалены с использованием роторных форсунок для очистки стенок труб боковыми вращающимися струями, а также для разрушения твердых включений (корней, цементных образований) в трубах вращающимся ротором с ударными «молотками», цепями и ножами с дополнительным оборудованием для больших диаметров трубопровода.

Степень очистки металлических оснований – максимально допустимая величина шероховатости основания– 1 мм.

В обязательном порядке при отчистке трубопроводов использовать следующий методы:

- механическая отчистка (очистка трубопровода производится с помощью специальных ершей с металлическими и резиновыми вставками, которые посредством лебедки несколько раз протягиваются через существующую трубу до полной ее очистки и уничтожения инкрустации и отложений.)

- гидродинамическая отчистка (отчистка с использованием роторных форсунок для очистки стенок труб боковыми вращающимися струями, а также для разрушения твердых включений (корней, цементных образований) в трубах вращающимся ротором с ударными «молотками», цепями и ножами с дополнительным оборудованием для больших диаметров трубопровода.

- Термическая обработка (При наличии обильных жирных и вязких отложений, нагрев воды)

- Химическая обработка (с использованием различного рода химических реагентов, а также, при необходимости, с задействованием спецоборудования или спецмашин)

Перед началом телевизионного обследования должна быть выполнена промывка трубопроводов с целью удаления загрязнений из трубопровода.

2.2.2. Требования к технологическому оборудованию для прочистки трубопроводов:

Используемая для прочистки трубопроводов спецтехника должна обеспечивать:

- подачу воды для цепочных каруселей – от 120 л/мин (мин. давление – 100 атм.)

- подачу воды для форсунок – 180 – 230 л/мин (давление 140 – 160 атм.).

- Применяемые технологии и оборудование должны быть сертифицированы и иметь все соответствующие разрешительные документы.

- Наличие кавитационных насадок для прочистки трубопроводов, гидрооборудования, работающих под давлением.

- Гидродинамическую и механическую прочистку производить методами, не приводящими к разрушению трубопровода. В случае необходимости разгерметизации трубопровода произвести его последующее восстановление собственными силами и материалами. При обнаружении мест разрушений или повреждённых участков трубопровода своевременно докладывать заказчику.

Подача воды и давление струи должны регулироваться в зависимости от состояния трубопровода.

Обработку колодцев следует производить с использованием установки для водо-пескоструйной очистки с характеристиками:

- подача воды: 500 – 1300 л/ч;

- рабочее давление: 385 атм.

2.2.3. Требования к выполнению работ:

Откачка иловых отложений и отложений жироуловителей производить илососами объемом цистерн не менее 16м3 с длинного шланга не менее 50 метров, предусмотреть возможность нахождения на объекте двух и более илососов в случае аварийной ситуации. Вывоз отходов осуществлять на соответствующий полигон, при наличии лицензии на деятельность по сбору, транспортировке, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности (отразить в составе заявки), с предоставлением документов об утилизации в соответствии с Федеральным законом N 458-ФЗ (ред от 29.12.2015) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"

Предоставляемая лицензия должна содержать обезвреживание следующих видов отходов:

- отходы жироотделителей содержащие растительные и жировые продукты 30114801394

- осадок с песколовушек при очистке хозяйственно-бытовой и смешанных сточных вод 72210202394

- отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 72280001394

- отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304

- отходы жиров при разгрузке жироуловителей 73610101394

Весь осадок, мусор, загрязнения, образуемый при промывке, вывозить немедленно, без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части;

Обеспечивать своевременную ежедневную уборку мест выполнения работ, организовывать мероприятия по безопасному движению пешеходов и автотранспорта в местах производства работ, установку предупреждающих знаков при выполнении работ на проезжей части. При выполнении работ необходимо использовать защитные средства, при нахождении на проезжей части - сигнальные жилеты со световозвращающими элементами.

На специализированной технике, используемой при выполнении работ, должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цветов.

Места выполнения работ, а также неработающие дорожные машины, специальная техника, строительные материалы, конструкции, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, указывающими направление движения, и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или желтыми сигнальными огнями

Использовать свои энергетические ресурсы для обеспечения работы машин, механизмов и инструментов;

Работы выполняемые непосредственно в колодцах должны соответствовать требованиям, сотрудники работающие внутри колодца должны иметь средства индивидуальной защиты. Категорически запрещается открывать крышки люков камер и колодцев на подземных сооружениях и опускаться в них без разрешения соответствующих эксплуатационных организаций. Для подъема люка колодца следует пользоваться ломиками со специальным наконечником и крючком. Наконечник и крючок должны быть сделаны из цветного металла для предотвращения искрообразования. Запрещается открывать крышку руками. Снятую крышку следует укладывать от колодца по направлению движения транспорта. До тех пор, пока не будет установлено, что в подземных смотровых устройствах нет взрывоопасных газов, к люку запрещается приближаться и допускать прохожих с открытым огнем (горящей спичкой, папиросой и т.д.). После открытия люка до спуска рабочих в подземные сооружения воздух должен быть исследован на присутствие в нем опасных газов. При их наличии спуск рабочих в подземные сооружения запрещается. Убедившись с помощью газоанализаторов в отсутствии взрывоопасного газа метана и паров бензина, необходимо проверить, нет ли в колодце углекислого газа. При пользовании газоанализаторами необходимо руководствоваться инструкцией по их эксплуатации. Наличие углекислого газа определяется бензиновой лампой (ЛБВК). Наблюдатели в колодцах должны быть снабжены изолирующими противогазами со шлангами типа ПШ-20-РВ с длинной шланга не менее 20 метров, рабочий в коллекторе - шланговым противогазом, аккумуляторным фонарем, напряжение которого 12В/

Спуск в колодцы осуществлять с применением треноги и страховочного оборудования.

2.2.4. Требования к персоналу выполняющему работы по прочистке трубопроводов:

Персонал, задействованный при очистке внутриплощадочных сетей канализации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями.

Операторы каналопромывочных и илососных машин должны предоставить документы, подтверждающие квалификацию и право эксплуатации указанной техники.

Опыт работы с оборудованием должен составлять не менее 1 года.

Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП (СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»), МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», ВСН, ТР пожарной безопасности, охраны труда, прочих норм и Правил.

Рабочие выполняют работы в спецодежде, спецобуви, средствах индивидуальной защиты единого образца (типа), в соответствии с нормами выдачи утвержденными Минтруда России.

2.3. ТВ-обследование внутриплощадочных сетей канализации.

2.3.1. Описание работ ТВ-обследования:

Целью телевизионного обследования внутриплощадочных сетей канализации является регистрация ее технического состояния, в том числе отдельных элементов (труб, колодцев, врезок), а также возможная корректировка существующих планов трубопроводов. Обследование производится в направлении транспортировки сточных вод.

В процессе обследования производится поэтапная (участками от колодца к колодцу) регистрация технического состояния трубопровода (оценка трещин, степени коррозионных повреждений, регистрация и определение местоположения провалов, сдвиговых деформаций), герметичности соединений труб, врезок и примыканий к колодцам, интенсивности инфильтрации грунтовых вод.

Также регистрируется местоположение твердых отложений, корневых систем и посторонних предметов, затрудняющих отвод сточных вод.

Начало и конец трубопровода должны подвергаться круговому сканированию.

Все обследование (от начала до конца трубопровода) полностью регистрируется на видео.

Первое соединение труб документируется в осевом и радиальном направлении полностью.

Другие соединения документируются в зависимости от их состояния.

Врезки и подводы следует регистрировать таким образом, чтобы было видно соседнее соединение труб.

Сканирование мест повреждений производится сначала в осевом направлении, после чего производится круговое сканирование.

Максимальная скорость перемещения камеры не должна превышать 15 см/сек.

Круговое сканирование и исследование деталей должно производиться при неподвижной камере.

Результаты обследования колодцев можно архивировать в виде фотоснимков.

При фотосъемке камера должна позиционироваться по оси колодца. Должно быть обеспечено достаточное освещение.

Регистрация технического состояния колодцев (крышка люка, опорная плита, обечайка, скобы, лестницы, стены колодца, лоток, полки, боковые подсоединения) допускается архивировать в виде фотоснимков.

При фотосъемке камера должна позиционироваться по оси колодца. Должно быть обеспечено достаточное освещение.

Работы производить в течение 48 часов после очистки и после устройства отвода сточных вод на участке производства работ.

Особенности обследования трубопроводов:

Для обследования коллектора использовать видеокамеру, позволяющую производить круговое сканирование и регистрировать изображения в осевом направлении.

Начало и конец трубопровода должны подвергаться круговому сканированию.

Все обследование (от начала до конца трубопровода) полностью регистрируется на видео.

Первое соединение труб документируется в осевом и радиальном направлении полностью.

Другие соединения документируются в зависимости от их состояния.

Врезки и подводы следует регистрировать таким образом, чтобы было видно соседнее соединение труб.

Сканирование мест повреждений производится сначала в осевом направлении, после чего производится круговое сканирование.

Максимальная скорость перемещения камеры не должна превышать 15 см/сек.

Круговое сканирование и исследование деталей должно производиться при неподвижной камере.

2.3.2.Требования к технологическому оборудованию для производства работ по ТВ-обследованию:

Оборудование, используемое при проведении ТВ-обследования должно обладать характеристиками, позволяющими:

- Отображать трещины шириной 0,5 мм и более.

- Передавать изображения без искажения геометрической формы объекта.

- Регистрировать без искажений структуру внутренней поверхности трубопровода

- Качественно, без искажений, передавать изображения корней, отложений, уплотнений и примыканий.

- Регистрировать динамическую картину инфильтрационных и эксфильтрационных потоков.

ТВ камера должна обладать следующими характеристиками:

- Достаточной глубиной резкости в интервале 0,1 – 1,5 м

- Дистанционным управлением фокусировки от 1 см до бесконечности.

- Камера должна оснащаться поворотным вариообъективом.

- Система подсветки должна гарантировать качественное освещение трубопровода на расстоянии 3 –4 метров от камеры.

- Разрешение ТВ-камеры должно быть не ниже640×480 т.в.л.

- Частота кадров должна быть более 16 кадров/сек.

- Круговое сканирование: 360°

- Минимальное отклонение оси: ±115°

- Погрешность определения местоположения камеры в трубопроводе должна составлять не более 25 см.

- Камера должна быть оснащена датчиками положения.

- Камера должна позиционироваться по оси трубопровода.

2.3.3.Требования к первичным данным фото и видеофиксации.

Данные первичной фото и видеофиксации являются первичной информацией для последующей оценки результатов обследования.

При аналоговых камерах стандарт – S-VHSкассеты (PAL), продолжительность 240 мин.

При использовании цифровых камер используется компрессионный стандарт MPEG2.

Скорость передачи данных не менее 4 Мбит/сек.

Данные хранятся на жестком диске (винчестер).

На видео должна быть представлена следующая информация:

- Подрядчик

- Место проведения работ

- Участок

- Профиль трубопровода и результаты измерений

- Материал

- Наименование объекта (всегда)

- Направление обследования (всегда)

- Временной код (постоянно)

- Местоположение (постоянно)

- Дата, время производства работ.

- Код состояния и его расшифровка.

2.3.4.Требования к документации.

Отчет о результатах ТВ-обследования включает обобщенную информацию об исследованиях и первичную видео и фоторегистрацию.

Результаты ТВ-обследования оформляются в форме отчета.

Содержание отчета:

- Наименование Заказчика

- Наименование Подрядчика

- Место обследования

- Дата обследования

- Текущий номер отчета

- Наименование обследуемого объекта

- Направление обследования

- Длина объекта

- Данные объекта (вид сточных вод, сечение трубопровода, размеры, материал, данные конструктивных элементов)

- Погодные условия (сухая погода, после дождя, в дождь и т.д.)

- Разъяснения и замечания.

- Обозначения формата хранения данных

- Графический отчет согласно DWA-M 149-5.

Если к отчету прилагаются фотографии, то на листах местонахождения фотографий должна присутствовать следующая информация:

- Место обследования

- Дата обследования

- Данные отчета (номер фотографии, номер отчета)

- Наименование обследуемого объекта

- Место фиксации

- Таймкод (временной код видеоинформации)

- Короткое описание картины повреждений

Данные ТВ-обследования должны храниться в цифровой форме.

Отчеты не должны содержать оценки состояния внутриплощадочных сетей канализации.

Итоговый отчет может содержать данные, необходимые для проведения статических расчетов.

2.3.5.Требования к персоналу выполняющего работы по ТВ-обследованию:

Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом и необходимым технологическим оборудованием, а также иметь практический опыт производства данных работ.

Персонал Подрядчика должен обладать необходимыми профессиональными знаниями в сфере строительства и санации систем водоотведения, распознавания повреждений трубопроводов и охраны труда при производстве ТВ-инспекции.

Квалификация персонала должна быть подтверждена действующими сертификатами (свидетельствами, дипломами).К документу, подтверждающему квалификацию персонала необходимо приложить программу обучения.

Опыт работы персонала с оборудованием должен составлять не менее 1 года.

Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП (СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»), МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», ВСН, ТР пожарной безопасности, охраны труда, прочих норм и Правил.

Рабочие выполняют работы в спецодежде, спецобуви, средствах индивидуальной защиты единого образца (типа), в соответствии с нормами выдачи утвержденными Минтруда России.

2.4. Оценка и заключение о техническом состоянии внутриплощадочных сетей канализации. Разработка технического задания на проведение работ по санации внутриплощадочных сетей канализации. Разработка смет на производство работ по санации внутриплощадочных сетей канализации.

2.4.1. Описание работ по оценке и заключению о техническом состоянии трубопроводов:

На основании результатов обследования внутриплощадочных сетей канализации Подрядчик:

- Производит оценку состояния трубопровода и его статических свойств;

- проводится корректировка схем трубопроводов;

- разрабатывает концепцию санации внутриплощадочных сетей канализации;

- производит оценку экономической эффективности различных технологий бестраншейного ремонта внутриплощадочных сетей канализации с использованием гибких полимерных рукавов (выбор рукавов, технологий герметизации примыканий);

- производит оценку и выбор технологии санации канализационных колодцев;

- производит разработку технического задания на санацию внутриплощадочных сетей канализации;

- разрабатывает сметы на производство работ.

2.4.2.Требования к персоналу выполняющего работы по оценке и заключению о техническом состоянии трубопроводов:

Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом и иметь практический опыт производства данных работ.

Персонал должен обладать необходимыми профессиональными знаниями в сфере:

- Оценки состояния внутриплощадочных сетей канализации;

- Проведения расчетов статической прочности гибких полимерных рукавов;

- Материаловедения в части композитных материалов;

- Технологий бестраншейного ремонта систем водоотведения;

- Разработки концепций санации систем водоотведения;

- Оценки экономической эффективности применения различных технологий санации.

Квалификация персонала должна быть подтверждена действующими сертификатами (свидетельствами, дипломами).К документу, подтверждающему квалификацию персонала необходимо приложить программу обучения.

Опыт работы персонала с оборудованием должен составлять не менее 1 года.

  - Правила контроля и приемки работ.

3.1.Приемка выполненных объемов работ осуществляется актами скрытых работ представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

  - Порядок формирования цены.

4.1. В стоимость работ включена аренда оборудования, стоимость материалов, упаковки, транспортные расходы, страхование, утилизация и иные расходы Подрядчика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

5.1. Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика.

  - Прочие условия.

6.1.Подрядчик должен представить Заказчику перед началом работ приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте на время проведения работ и контактные, паспортные данные указанного лица.

6.2.Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей. Все работники для прохода и въезда на территорию ПАО «Ставровский завод автотракторного оборудования» должны иметь гражданство РФ.

6.3.Предоставляемые Заказчиком помещения или площади, используемые для бытовых или хозяйственных нужд Подрядчика (при наличии таковых) должны содержаться в надлежащем состоянии. Складирование и хранение материальных ценностей Подрядчика не должно противоречить требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам, предъявляемым к объекту.

6.4.Экологические мероприятия, охрана окружающей среды – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

6.5 Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, привлечение субподрядчиков не допускается.

6.6 Техника и оборудование, которая используется для проведения работ, должна быть в собственности и быть в хорошем техническом состоянии, что должно подтверждаться соответствующей справкой.

6.7 Подрядчик должен иметь опыт аналогичных работ не менее 10ти лет, что должно быть подтверждено документально.

6.8 Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приложение которого должно содержать следующие наименования видов работ:

- Устройство наружных сетей водопровода

- Укладка трубопроводов водопроводных

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

- Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбросов

-  Отчистка полости и испытание водопроводов

- Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

- Укладка трубопроводов канализационных напорных

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

- Устройство канализационных и водосточных колодцев

- Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

- Укладка дренажных труб и иловых площадок

- Отчистка полости и испытания трубопроводов канализации

Должно быть подтверждено документально в составе заявки.

6.9 Наличие полиса страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ

6.10 Подрядчик должен иметь сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008), при осуществлении работ: капитальное строительство, включая в себя особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства. Зарегистрированный в реестре системы сертификации. А так же не менее двух специалистов прошедших сертификацию соответствия эксперта, аудитора внутренних проверок системы менеджмента качества, зарегистрированных в реестре экспертов системы, что должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов.

6.11 Проектом производства работ (ППР) предусмотреть мероприятия по защите участка от воздействий  работ. При производстве работ учесть требования действующего законодательства и соблюдение требований в условиях ограниченной территории.

  - Место выполнения работ.

7.1. Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Октябрьская д.118

  - Срок выполнения работ.

8.1.Все работы по договору должны быть выполнены в течении 10-ти дней с момента заключение контракта.

8.2 При возникновении аварийной ситуации в течении гарантийного срока, прибыть на устранение в течении 2 часов.

8.3 Гарантийный срок должен составлять не менее 1 (одного) года после окончания работ.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ПАО «Ставровский завод АТО»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

____________________________________________________________________________

1. Изучив документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями закупочной документации, на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № лота | Наименование товара, услуг, работ, количество и т.д. (в соответствии с техническим заданием) | Цена договора, руб. коп. с учетом НДС (без учета НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить работы по гидродинамической очистке трубопроводов канализации общей протяженностью 1181 п.м., в т.ч. Ду 150 мм протяженность 227 п.м; Ду 200 мм протяженность 463 п.м; Ду 250 мм протяженность 77 п.м; Ду 300 мм протяженность 157 п.м; Ду 400 мм протяженность 257 п.м.; очистке отстойника КНС объемом 15м3 глубиной 8м, жироуловитель V3м3. |  |

- Настоящей заявкой декларируем, что в отношении

______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)

  - не проводится ликвидация и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

  - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

  - отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

- Данная заявка подаётся нами с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут представлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме, не отвечающие требованиям закупочной документации  по основаниям, установленным законодательством.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

Должность              ______________________________             И.О. Фамилия

(подпись)

М.П.

АНКЕТА ПОСТАВЩИКА

1. Общие сведения о заявителе

1.1.Полное и сокращенное наименование заявителя: _____________________________________________________________________________

1.2. ИНН ___________________ КПП _________________ ОГРН ______________________

1.3.Место регистрации: _____________________________________________________________________________

1.4.Адрес: ____________________________________________________________________ Тел./Факс: _____________________________________________________________________________

2. Информация о финансовом состоянии и производственной деятельности:

2.1. Дата создания ___________________________________________________________

2.2. Уставной капитал: ________________________________________________________

2.3.Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.4. Основой вид деятельности: __________________________________________________

3. Устав, учредительные документы,  выписка из ЕГРЮЛ, разрешительные документы, полномочия должностных лиц:

3.1. Заверенные копии документов и подтверждение полномочий (прилагаются).

4. Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков _______________________________________________________________________

Руководитель организации ________________ Ф.И.О.

(подпись)

Форма запроса на разъяснения документации:

На бланке организации

Дата, исходящий номер

Запрос на разъяснения положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить положения конкурсной документации на _____________________________________________________________________________

Номер извещения: ______________________.

| № п/п | Раздел документации | Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу,  на эл.почту:

_____________________________________________________________________________

______________________            ______________________        ____________________

(должность руководителя)                         (подпись руководителя)                             (ФИО руководителя)

М.П.

Приложение

К Извещению о проведении запроса

котировок №ЗК 080917-10 от 08 сентября 2016г.

ПРОЕКТ

Договор

(Со стороны Участников допускается предоставление иного Проекта договора для рассмотрения Заказчиком)

п.Ставрово                                                                                               «__»  ________   2017г.

ПАО «Ставровский завод АТО» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Айзатуллина С.Ж.,  действующего на основании Устава и             ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________________________________, действующего на основании ___________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ согласно прилагаемому к договору локально ресурсному сметному расчету: по гидродинамической очистке трубопроводов канализации общей протяженность 1181 м.,  очистке отстойника КНС объемом 15м3 глубиной 8м, жироуловитель V3м3.

Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Подрядчика:

а)  выполнить все обусловленные договором работы в соответствии со сметной документацией, согласованной и утвержденной Заказчиком своими силами;

б)  сдать объект в законченном виде в сроки, установленные настоящим договором;

в)  гарантировать соответствие качества выполненных работ требованиям государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов;

г)  своевременно предупредить Заказчика о наличии независящих от него обстоятельств, грозящих годности или прочности выполняемой работы;

д)  выполнять на объекте все необходимые  мероприятия по обеспечению требований по охране труда промышленной и пожарной безопасности.

е) обеспечить работающий персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

Заказчик обязан:

а)  создать Подрядчику следующие необходимые условия для выполнения работ:

- обеспечить беспрепятственный доступ к трубопроводам канализации

- обеспечить свободный подъезд  к объекту

- организовать бесперебойную подачу воды

- подготовить  канализационные  колодцы  в соответствии с требованиями безопасности производства работ. (провести анализ загазованности, оформить наряд-допуск на производство работ повышенной опасности и т.д.)

б) предоставить Подрядчику технологическую схему коммуникаций, где будут выполнятся работы.

в)  предоставить Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, временную проводку сетей энергоснабжения, водопровода и т.п.

г) передать Подрядчику утвержденную Заказчиком проектно-сметную документацию в течение 3-х дней, с даты ее утверждения.

д) создать комиссию из специалистов, участие которых необходимо для приемки выполненных работ  и своевременно принять выполненные работы, как только Подрядчик сообщит об их готовности;

е) контролировать ход выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в производственную деятельность за исключением действий, создающих угрозу жизнедеятельности

ж) назначить лицо, ответственное за безопасность предоставляемых для работ Подрядчику сетей, обеспечивать контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком и при нарушениях требований правил охраны труда и промышленной безопасности, приостанавливать ход  работ.

Сроки выполнения работ

3.1. Работы, указанные в п. 1.1.  настоящего договора, подлежат выполнению в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

3.2.  Сроки выполнения работ могут быть изменены в случае их согласования обеими сторонами и подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

Договорная цена и порядок расчетов

4.1. Цена выполненных работ по настоящему договору составляет: _____________ (__________________).

4.2. При выполнении работ используется вода заказчика, при составлении сметной документации объекта стоимость израсходованной на выполнение работ воды в смету не включается.

4.3. В случае необходимости в проведении дополнительных работ и по причине существенного превышения договорной цены, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

4.4. Стоимость работ по настоящему договору, необходимых для завершения объекта, может корректироваться в зависимости от изменения объема работ. Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.

4.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и предоставлении справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) приемки-сдачи выполненных работ.

4.6. По настоящему договору не начисляются и не уплачиваются проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, в том числе на авансовые платежи (предоплаченные денежные средства), полученные от Заказчика.

5.Порядок приемки работ

5.1.  Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 1 дня с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче работ. Правоустанавливающим документом на передачу работ считается двухсторонний акт, подписанный сторонами договора.

5.2.  Подрядчик уведомляет Заказчика и членов приемочной комиссии о дате, месте и времени приемки объекта.

5.3.  Заказчик  обязан принять и оплатить выполненные работы Подрядчика. Расходы по приемке работ несет Заказчик.

5.4. В случае обнаружения существенных отклонений от проектной документации, Подрядчик, в согласованные сторонами сроки, обязан за свой счет устранить указанные приемочной комиссией недостатки. Основанием для устранения обнаруженных недостатков является заключение данной комиссии, подписанное сторонами договора.

5.5.Гарантийный срок для предъявлений требований, связанных с недостатками по качеству работ, устанавливается 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ, при условии соблюдения правил технической эксплуатации.

6. Ответственность сторон

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Расторжение договора

7.1.  При систематическом неисполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона вправе расторгнуть договор путем направления стороне, не исполнившей обязательства, письменного уведомления заказным путем с изложением обоснования расторжения договора. В уведомлении указывается порядок расчетов за выполненные работы на момент расторжения договора и порядок возмещения убытков виновной стороной.

8. Разрешение разногласий

8.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

8.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны  обязаны предъявить претензии. Срок ответа на претензию - 30  рабочих дней с момента получения.

8.3.При не достижении согласия  все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области, в соответствии с действующим законодательством. Досудебный (претензионный) порядок обязателен.

9. Срок действия договора

9.1.  Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

9.2.  Все приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

9.3.  Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

9.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. Стороны обязаны обменяться оригиналами документов в течение 10 календарных дней с момента их подписания.

10. Юридические адреса сторон

Заказчик:                                                           Подрядчик:

ПАО «Ставровский завод АТО»                    _____________________________________

601220 Владимирская обл.,                             _____________________________________                                                                             Собинский район, п.Ставрово,                       _____________________________________

ул. Октябрьская ,118                                        _____________________________________

ИНН 3323000123 КПП 332301001

Р/с 40702810610020100833

К/с 30101810000000000602

Владимирское ОСБ № 8611

БИК 041708602

Заказчик:                                                            Подрядчик:

________________/Айзатуллин С.Ж./            ________________/_____________/

М.П.                                                                               М.П.